- 附件  深圳市医疗器械检测中心委托检测合同 生物学评价试验检测项目

- 合同编号：                                                                         检品编号：

- 请仔细阅读以下内容，您的选择可能决定试验的正常进行与最终的检验结果

- 请您依据产品的性能和临床适用状态确定浸提方式：□ 表面积/体积 cm2/mL  表面积：                □ 质量/体积 g/mL   质量：

- 产品为灭菌包装请勾选：□ EO灭菌  □ Co-60辐照；□其他：

- 产品为非灭菌包装请勾选：□121℃ 30min高压蒸汽灭菌；□0.22μm滤膜过滤灭菌（需企业与审评方沟通，该方法是否可以接受）；□其他：         （需企业自行灭菌后送检，并提供灭菌方式不会影响细产品的声明）

| 试验名称 | 试验方法 |  | 浸提介质 | 浸提方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 细胞毒性 | □1.浸提液法 |  | □ 含血清的培养基 □ 其它 | □ (37±1)℃，(24±2) h □ 其它 |  |
|  | 间接接触法 | □2.琼脂扩散法 | / | / | 本试验适用范围请与技术人员确认，本试验只能进行定性评价，不适用于可滤沥物无法渗透过琼脂或者与琼脂发生反应的物质 |
|  |  | □3.滤膜扩散法 | / | / | 本试验适用范围请与技术人员确认，本试验只能进行定性评价 |
|  | □4.直接接触法 |  | / | / | 本试验适用范围请与技术人员确认，不适用极低密度与高密度材料 |

委托方代表：                                                                   检测方代表：

日      期：                                                                   日      期：

- 附件  深圳市医疗器械检测中心委托检测合同 生物学评价试验检测项目

- 合同编号：                                                                         检品编号：

- 请仔细阅读以下内容，您的选择可能决定试验的正常进行与最终的检验结果

- 请您依据产品的性能和临床适用状态确定浸提方式：□ 表面积/体积 cm2/mL  表面积：                □ 质量/体积 g/mL   质量：

- 产品为灭菌包装请勾选：    □ EO灭菌           □ Co-60辐照          □其他：

- 产品为非灭菌包装请勾选：  □其他：         （需企业自行灭菌后送检，或提供灭菌方式不会影响产品的声明）

| 试验名称 | 试验方法 | 浸提介质 |  |  | 浸提方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极性介质 | 非极性介质 | 其它 |  |  |
| 刺激试验 | □1.动物刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □2.眼刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □3.口腔黏膜刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □4.阴道刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □5.直肠刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □6.阴茎刺激试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
|  | □7.动物皮内反应试验 | / | / | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |
| 皮肤致敏 试验 | □ 豚鼠最大剂量试验 | □ 生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3.其他 |  |

委托方代表：                                                                   检测方代表：

日      期：                                                                   日      期：

- 附件  深圳市医疗器械检测中心委托检测合同 生物学评价试验检测项目

- 合同编号：                                                                         检品编号：

- 请仔细阅读以下内容，您的选择可能决定试验的正常进行与最终的检验结果

- 请您依据产品的性能和临床适用状态确定浸提方式：□ 表面积/体积 cm2/mL  表面积：                □ 质量/体积 g/mL   质量：

- 产品为灭菌包装请勾选：    □ EO灭菌           □ Co-60辐照          □其他：

- 产品为非灭菌包装请勾选：  □其他：         （需企业自行灭菌后送检，或提供灭菌方式不会影响产品的声明）

| 试验名称 | 试验方法 |  | 浸提介质 |  |  | 浸提方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 极性介质 | 非极性介质 | 接触途径 |  |  |
| 热原试验 | / |  | / | / | / | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3. 其他 |  |
| 全身毒性试验 | □1.急性全身毒性试验 |  | □生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □静脉注射 □腹腔注射 □经口灌胃 □其他 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3. 其他 |  |
|  | □2.亚急性全身毒性试验 | □14天 □28天 | □生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □静脉注射 □腹腔注射 □经口灌胃 □其他 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3. 其他 |  |
|  | □3.亚慢性全身毒性试验 | □28天 □90天 | □生理盐水 | □新鲜精制植物油 | □静脉注射 □腹腔注射 □经口灌胃 □其他 | □1. (37±1)℃， (72±2 )h □2. (50±2)℃， (72±2 )h □3. 其他 |  |

委托方代表：                                                                   检测方代表：

- 日      期：                                                                   日      期：

- 附件  深圳市医疗器械检测中心委托检测合同 生物学评价试验检测项目

- 合同编号：                                                                         检品编号：

- 请仔细阅读以下内容，您的选择可能决定试验的正常进行与最终的检验结果

- 产品为灭菌包装请勾选：    □ EO灭菌           □ Co-60辐照          □其他：

- 产品为非灭菌包装请勾选：  □其他：         （需企业自行灭菌后送检，或提供灭菌方式不会影响产品的声明）

| 试验名称 | 试验方法 | 植入时间 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 植入试验 | □1. 皮下植入试验 | □1. 1周 □2. 2周 □3. 4周 □4. 9周 □5. 12周 | □6. 12周 □7. 26周 □8. 52周 □9. 78周 □10. 104周 |  |
|  | □2. 肌肉植入试验 | □1. 1周 □2. 2周 □3. 4周 □4. 9周 □5. 12周 | □6. 12周 □7. 26周 □8. 52周 □9. 78周 □10. 104周 |  |
|  | □3. 骨植入试验 | □1. 12周 □2. 26周 □3. 52周 □4. 78周 □5. 104周 |  |  |

委托方代表：                                                                   检测方代表：

日      期：                                                                   日      期：

- 附件  深圳市医疗器械检测中心委托检测合同 生物学评价试验检测项目

- 合同编号：                                                                         检品编号：

- 请仔细阅读以下内容，您的选择可能决定试验的正常进行与最终的检验结果

- 请您依据产品的性能和临床适用状态确定浸提方式：□ 表面积/体积 cm2/mL             □ 质量/体积 g/mL

产品为灭菌包装请勾选：□ EO灭菌  □ Co-60辐照 □其他：          ；

产品为非灭菌包装请勾选：□121℃ 30min高压蒸汽灭菌；□0.22μm滤膜过滤灭菌（需企业与审评方沟通，该方法是否可以接受）；□其他：         （需企业自行灭菌后送检，并提供灭菌方式不会影响产品的声明）

| 试验名称 | 试验方法 | 浸提介质 |  |  | 浸提方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 极性介质 | 非极性介质 | 其余介质 |  |  |
| □1.细菌回复突变试验 | □单剂量 □多剂量 | □ 生理盐水 | □ 二甲基亚砜 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |
| □2.体外哺乳动物染色体损伤的细胞遗传评估试验 | □单剂量 □多剂量 | □1.无血清培养基 □2.生理盐水 | □1.含血清培养基 □2.二甲基亚砜 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |
| □3.体外哺乳动物细胞微核试验 | □单剂量 □多剂量 | □1.无血清培养基 □2.生理盐水 | □1.含血清培养基 □2.二甲基亚砜 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |
| □4.体外小鼠淋巴瘤tk试验 | □单剂量 □多剂量 | □1.无血清培养基 □2.生理盐水 | □1.含血清培养基 □2.二甲基亚砜 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |
| □5.啮齿动物体内微核试验 | □单剂量 □多剂量 | □1.生理盐水 □2.水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |
| □6.啮齿动物骨髓中期分析 | □单剂量 □多剂量 | □1.生理盐水 □2.水 | □新鲜精制植物油 | □其它 | □1. (37±1)℃， (48±2 ) h □2. (37±1)℃， (72±2 ) h □3. 其他 |  |

委托方代表：                                                                   检测方代表：

- 日      期：                                                                   日      期：